## Infos
Kurzanleitung
Vermeidung sommerlicher Überwärmung nach Ö-NORM B 8110-3
und
Solarer Heizenergiebeitrag nach Ö-NORM B 8110-3
Version: 07/2002 (DI N. Prommer) |  |  |  | Verbesserungsvorschläge mit Mail an: verband@ziegel.at
Das Programm wurde sorgfältig erstellt. Für fehlerhafte Berechnung wird keine Haftung übernommen.
Bedeutung der farbigen Feldformate |  | Bedeutung | Beispiel | Einheit
| helloranger Hintergrund | Zwischenwerte, die das Programm errechnet (nicht veränderbar) | 1500 | kg/m2
| hellgelber Hintergrund | Überschriften (nicht veränderbar) | Position | m2
| hellblauer Hintergrund | Diese Zahlenwerte und Texte können Sie selbst einsetzen | 12 | m2
| mittelblauer Hintergrund | Diese Werte sind wichtige Ergebnisse (Berechnung durch Programm, nicht veränderbar) | 6277.91 | kg/m2
| Kleine Hilfs(Kommentar)funktion | Veränderungen im Menü Extras, Optionen, Ansicht - Kommentare (Standard: nur Indikatoren)
Blattverzeichnis
Name | Funktion | Beschreibung
Berechnung | Eingabe der Raumdaten und Berechnung der Nachweise lt. Ö-NORM B 8110-3 | Berechnung der vorhandenen immissionsflächenbezogenen speicherwirksamen Masse, die dann der erforderlichen immissionsflächenbezogenen speicherwirksamen Masse gegenübergestellt wird, sowohl für die Vermeidung sommerlicher Überwärmung als auch für die Berechnung des solaren Heizenergiebeitrags unter Eingabe der Projektdaten, Raumdaten, Personenanzahl, Wärmequellen und der Luftwechselzahl lt. Norm
Fenster | Immissionsfläche(n) mit den Kenndaten | Eingabe von Architekturlichten, Glasanteil (Rahmenanteil wird errechnet), Verschattung, Gesamt-Energie-Durchlassgrad und des Orientierungs- und Neigungsfaktors von Immissionsflächen
Wand(N) | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Wand (Nordseite oder Wandtyp 1)
Wand(O) | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Wand (Ostseite oder Wandtyp 2)
Wand(S) | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Wand (Südseite oder Wandtyp 3)
Wand(W) | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Wand (Westseite oder Wandtyp 4)
Boden | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen des Bodens
Decke | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Decke
Tür | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Tür (Türblattäquivalent)
Glas(1) | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Verglasung (Verglasungsäquivalent) von Immissionsflächen (Typ 1)
Glas(2) | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen der Verglasung (Verglasungsäquivalent) von Immissionsflächen (Typ 2)
Rahmen | Bauteilschicht(en) mit Kenndaten | Berechnung der flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) und anderer Kenngrößen des Rahmens (Rahmenäquivalent) von Immissionsflächen
Note on A14: Kleine Hilfsfunktion; Texte oder Zahlen geben Ihnen Hinweise bei der Dateneingabe

## Berechnung
Projektdaten: |  | Datum: | 2026-07-28 | Raumdaten:
Projektkurzbezeichnung: |  | EFH Ziegelhofer |  | Wandfläche (1) | 18.2 | m2
Projekt: |  |  |  | Wandfläche (2) | 20.8 | m2
Einfamilienhaus Ziegelhofer |  |  |  | Wandfläche (3) | 13 | m2
Wohnzimmer im Südwesten |  |  |  | Wandfläche (4) |  | m2
Projektadresse: |  |  |  | Wandfläche (5) |  | m2
Ziegelstraße 32 |  |  |  | Bodenfläche (1) | 25 | m2
5000 Ziegelstadt |  |  |  | Bodenfläche (2) |  | m2
|  |  |  | Deckenfläche (1) | 25 | m2
Architekt: |  |  |  | Deckenfläche (2) |  | m2
|  |  |  | Deckenfläche (3) | 1.89 | m2
|  |  |  | Deckenfläche (4) |  | m2
|  |  |  | Türfläche(n) | 3.6 | m2
Bauherr: |  |  |  | Fläche Glas(1) | 4.41 | m2
|  |  |  | Fläche Glas(2) |  | m2
|  |  |  | Fläche F-Rahmen | 1.89 | m2
|  |  |  | Einrichtung |  | m2
Position | Bauteil | Bemerkungen |  | Fläche | mw;B;A;i;24 | mw;B
|  |  |  | [m2] | [kg/m2] | [kg]
1. | Wand (1) |  |  | 18.2 | #VALUE! | 0,0
2. | Wand (2) |  |  | 20.8 | #VALUE! | 0,0
3. | Wand (3) |  |  | 13 | #VALUE! | 0,0
4. | Wand (4) |  |  | 0,0 | #VALUE! | 0,00
5. | Wand (5) |  |  | 0,0 | #VALUE! | 0,0
6. | Boden (1) |  |  | 25 | #VALUE! | 0,0
7. | Boden (2) |  |  | 0,0 | #VALUE! | 0,0
8. | Decke (1) |  |  | 25 | #VALUE! | 0,0
9. | Decke (2) |  |  | 0,0 | #VALUE! | 0,0
10. | Decke (3) |  |  | 1.89 | #VALUE! | 0,0
11. | Decke (4) |  |  | 0,0 | #VALUE! | 0,0
12. | Türfläche(n) |  |  | 3.6 | #VALUE! | 0,0
13. | Fensterglas(1) |  |  | 4.41 | #VALUE! | 0,0
14. | Fensterglas(2) |  |  | 0,0 | #VALUE! | 0,00
15. | Fensterrahmen |  |  | 1.89 | #VALUE! | 0,0
16. | Einrichtung | wird hier nicht mitgerechnet |  | 0,0 | 38 | 0,0
gesamte speicherwirksame Masse mw (kg): | [5 empty] | 0
| Bodenfläche = | 25 | [m2]
| Raumvolumen = | 65 | [m3]
Immissionsfläche für Personenwärme AS
| Personen Dn = | 0 | [n] | AS = | 0 | m2
Immissionsfläche für technische Wärmequellen AT
| Wärmequellen PI = | 0 | [kW] | AT = | 0 | m2
Luftvolumenstrom VL,S
| Luftwechselzahl nL = | 3 | h-1 | VL,S = | #VALUE! | m3/h.m2
Vermeidung sommerlicher Überwärmung
|  |  |  | Immissionsfläche AI = S AAL + AS + AT = | 0,00 | m2
|  |  |  | vorh. immissionsflächenbezogene speicherwirksame Masse mW,I = mW / AI = | 0,00 | kg/m2
|  |  |  | erf. immissionsflächenbezogene speicherw. Masse mW,J (VL,S > 100 m3/h.m2) = | #VALUE! | kg/m2
|  |  |  | erf. immissionsflächenbezogene speicherw. Masse mW,J (VL,S 75-100 m3/h.m2) = | #VALUE! | kg/m2
|  |  |  | erf. immissionsflächenbezogene speicherw. Masse mW,J (VL,S 50-75 m3/h.m2) = | #VALUE! | kg/m2
|  |  |  | erf. immissionsflächenbezogene speicherw. Masse mW,J (VL,S < 50 m3/h.m2) = | #VALUE! | kg/m2
Solarer Heizenergiebeitrag
|  |  |  | Immissionsfläche AI = S AAL + AS + AT = | 0,00 | m2
|  |  |  | vorh. immissionsflächenbezogene speicherwirksame Masse mW,I = mW / AI = | 0,00 | kg/m2
|  |  |  | erf. immissionsflächenbezogene speicherwirksame Masse mW,J lt. Norm = | 2800(1200) | kg/m2
Note on B36: Zitat Norm: "Ist eine genauere Erfassung der Einrichtung oder Ausstattung nicht möglich, so ist für Wohn- und Büroräume eine speicherwirksame Masse von 38 kg je m2 Nutzfläche einzusetzen."
Note on B42: Zitat Norm: Dn = "Differenz der Anzahl der maximal anwesenden und der Anzahl der ständig anwesende Personen. In Räumen von Wohnungen ist n gleich 0 zu setzten."
Note on B44: Zitat Norm: PI = "gleichzeitig genutzte elektrische Leistung der technischen Quellen in kW"
Note on B46: siehe Norm Tabelle 3
Note on C40: Bitte Raumvolumen einsetzen
Note on C42: Bitte Anzahl der Personen eingeben (0, 1, 2, ...)
Note on C44: Bitte kW-Anzahl einsetzen (0, ...)
Note on D1: Tagesdatum, wird vom Rechner eingesetzt
Note on D2: Diese Kurzbezeichnung erscheint auch in den folgenden Datenblättern. (Bitte mit Textzeichen beginnen)
Note on E1: Die Flächen bitte in die blauen Felder einsetzen Keine negativen Werte einsetzen! Wird kein Wert eingesetzt, nimmt das Programm für die weiteren Rechenschritte den Wert "0" an.
Note on F36: Zitat Norm: "Ist eine genauere Erfassung der Einrichtung oder Ausstattung nicht möglich, so ist für Wohn- und Büroräume eine speicherwirksame Masse von 38 kg je m2 Nutzfläche einzusetzen."
Note on F59: siehe Norm Tabelle 5: Sonnenfenster: >= 2800 (kg/m2) Sonnenveranda, Wintergarten: >= 1200 (kg/m2)

## Fenster
Fenster-Immissionsflächenberechnung |  |  |  |  | EFH Ziegelhofer
Nordseite | [6 empty] | Bemerkungen
Fensterfläche Architekturlichte | AAL = |  | m2
Glasfläche | fG = |  | [-] | AAL.fG = | 0,0 | [m2]
Rahmenfläche [fG + fR = 1] | fR = | 0,0 | [-] | AAL.fR = | 0,0 | [m2]
Orientierungs- u. Neigungsfaktor | ZON = |  | [-] | AAL.fG.ZON = | 0,0 | [m2]
Gesamtenergie-Durchlassgrad | g = |  | [-] | AAL.fG.ZON.g = | 0,0 | [m2]
Abminderungsfakt. Abschattung | z = |  | [-] | AAL.fG.ZON.g.z = | 0,0 | [m2]
Ostseite | [6 empty] | Bemerkungen
Fensterfläche Architekturlichte | AAL = |  | m2
Glasfläche in % | fG = |  | [-] | AAL.fG = | 0,0 | [m2]
Rahmenfläche [fG + fR = 1] | fR = | 0,0 | [-] | AAL.fR = | 0,0 | [m2]
Orientierungs- u. Neigungsfaktor | ZON = |  | [-] | AAL.fG.ZON = | 0,0 | [m2]
Gesamtenergie-Durchlassgrad | g = |  | [-] | AAL.fG.ZON.g = | 0,0 | [m2]
Abminderungsfakt. Abschattung | z = |  | [-] | AAL.fG.ZON.g.z = | 0,0 | [m2]
Südseite | [6 empty] | Bemerkungen
Fensterfläche Architekturlichte | AAL = | 4.2 | m2 |  |  |  | 2 Fenstertüren
Glasfläche | fG = | 0.7 | [-] | AAL.fG = | 2.94 | [m2]
Rahmenfläche [fG + fR = 1] | fR = | 0.3 | [-] | AAL.fR = | 1.26 | [m2]
Orientierungs- u. Neigungsfaktor | ZON = | 1 | [-] | AAL.fG.ZON = | 2.94 | [m2]
Gesamtenergie-Durchlassgrad | g = | 0.67 | [-] | AAL.fG.ZON.g = | 1.9698 | [m2]
Abminderungsfakt. Abschattung | z = | 0.75 | [-] | AAL.fG.ZON.g.z = | 1.4773 | [m2] | Innenjalousie
Westseite | [6 empty] | Bemerkungen
Fensterfläche Architekturlichte | AAL = | 2.1 | m2 |  |  |  | Fenstertür
Glasfläche | fG = | 0.7 | [-] | AAL.fG = | 1.47 | [m2]
Rahmenfläche [fG + fR = 1] | fR = | 0.3 | [-] | AAL.fR = | 0.63 | [m2]
Orientierungs- u. Neigungsfaktor | ZON = | 1.12 | [-] | AAL.fG.ZON = | 1.6464 | [m2]
Gesamtenergie-Durchlassgrad | g = | 0.67 | [-] | AAL.fG.ZON.g = | 1.1031 | [m2]
Abminderungsfakt. Abschattung | z = | 0.75 | [-] | AAL.fG.ZON.g.z = | 0.82732 | [m2] | Innenjalousie
Sonstige | [6 empty] | Bemerkungen
Fensterfläche Architekturlichte | AAL = |  | m2
Glasfläche | fG = |  | [-] | AAL.fG = | 0,0 | [m2]
Rahmenfläche [fG + fR = 1] | fR = | 0,0 | [-] | AAL.fR = | 0,0 | [m2]
Orientierungs- u. Neigungsfaktor | ZON = |  | [-] | AAL.fG.ZON = | 0,0 | [m2]
Gesamtenergie-Durchlassgrad | g = |  | [-] | AAL.fG.ZON.g = | 0,0 | [m2]
Abminderungsfakt. Abschattung | z = |  | [-] | AAL.fG.ZON.g.z = | 0,0 | [m2]
Immissionsfläche für Nachweis der vermeidung sommerlicher Überwärmung | [6 empty] | Bemerkungen
|  |  |  | Summe AAL = AAL.fG.ZON.g.z = | #VALUE! | [m2]
Immissionsfläche für Nachweis des solaren Heizenergie-Beitrags | [6 empty] | Bemerkungen
|  |  |  | Summe AAL = AAL.fG.ZON.g = | #VALUE! | [m2]
Note on C7: siehe Norm Tabelle 4: Werte zwischen 0,54 und 2,04 - abhängig von Azimut und Neigung
Note on C15: siehe Norm Tabelle 4: Werte zwischen 0,54 und 2,04 - abhängig von Azimut und Neigung
Note on C23: siehe Norm Tabelle 4: Werte zwischen 0,54 und 2,04 - abhängig von Azimut und Neigung
Note on C31: siehe Norm Tabelle 4: Werte zwischen 0,54 und 2,04 - abhängig von Azimut und Neigung
Note on C39: siehe Norm Tabelle 4: Werte zwischen 0,54 und 2,04 - abhängig von Azimut und Neigung
Note on F44: mit Abschattung
Note on F47: ohne Abschattung

## Wand(1)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | KZM Außenputz | 0.025 | 0.9 | 1 | 1400 | 35 | 0.027778 | 6.7687 | 0.98238 | 0.18691 | 1.0177 | 0.18913 | 0.99979 | 0.035351 | 0.027777 | 0.00032732 | -0.029992 | 2.5452 | Außenwand mit HLZ 38
2 | Hochlochziegelmauerwerk 38 cm | 0.38 | 0.153 | 1 | 790 | 300.2 | 2.4837 | 2.0964 | 0.4745 | -0.88026 | 91.2558 | 91.2503 | 43.3007 | -80.3236 | -8.8318 | -29.4852 | 259.1726 | -77.631
3 | Gips-Innenputz | 0.015 | 0.6 | 1 | 1700 | 25.5 | 0.025 | 6.09 | 0.98843 | 0.15166 | 1.0116 | 0.15284 | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 0.99979 | 0.035351 | 0.027777 | 0.00032732 | -0.029992 | 2.5452 | 0.99979 | 0.035351
[11 empty] | 53.3555 | -80.8477 | -6.5586 | -32.0082 | 465.0012 | 44.1637 | 121.4409 | -100.3703
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 360.7 | kg/m2 |  |  |  |  | 114.6742 | -91.3072 | -4.4666 | -34.1683 | 648.3204 | 281.574 | 135.3729 | -96.3524
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.42 | m |  |  |  |  | 114.6742 | -91.3072 | #VALUE! | #VALUE! | 648.3204 | 281.574 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Wand(2)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | Gips-"Außenputz" (Raumaußenseite) | 0.015 | 0.6 | 1 | 1700 | 25.5 | 0.025 | 6.09 | 0.98843 | 0.15166 | 1.0116 | 0.15284 | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544 | Innenwand 1
2 | Hochlochziegelmauerwerk 25 cm | 0.25 | 0.312 | 1 | 1600 | 400 | 0.80128 | 4.2604 | -0.96317 | -0.26888 | 15.207 | 15.1741 | -14.647 | -4.08 | -2.1951 | 1.2354 | -44.8474 | -79.688
3 | Gips-Innenputz | 0.015 | 0.6 | 1 | 1700 | 25.5 | 0.025 | 6.09 | 0.98843 | 0.15166 | 1.0116 | 0.15284 | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544 | 0.99991 | 0.02318
[11 empty] | -15.6569 | -6.42 | -2.5889 | 1.0795 | -35.2205 | -107.8231 | -16.8105 | -8.5074
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 451 | kg/m2 |  |  |  |  | -17.4715 | -11.5986 | -3.0039 | 0.85592 | -16.7013 | -139.681 | -17.4715 | -11.5986
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.28 | m |  |  |  |  | -17.4715 | -11.5986 | #VALUE! | #VALUE! | -16.7013 | -139.681 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Wand(3)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | Gips-"Außenputz" (Raumaußenseite) | 0.015 | 0.6 | 1 | 1700 | 25.5 | 0.025 | 6.09 | 0.98843 | 0.15166 | 1.0116 | 0.15284 | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544 | Innenwand 2
2 | Hochlochziegelmauerwerk 12 cm | 0.12 | 0.312 | 1 | 1600 | 192 | 0.38462 | 4.2604 | -0.067786 | 0.9977 | 2.6712 | 2.4769 | -0.18107 | 2.4712 | 0.29306 | 0.33247 | -12.0696 | 10.639
3 | Gips-Innenputz | 0.015 | 0.6 | 1 | 1700 | 25.5 | 0.025 | 6.09 | 0.98843 | 0.15166 | 1.0116 | 0.15284 | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544 | 0.99991 | 0.02318
[11 empty] | -0.54213 | 2.7305 | 0.28032 | 0.40098 | -16.8952 | 9.987 | -0.85906 | 3.0055
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 243 | kg/m2 |  |  |  |  | -1.353 | 3.2317 | 0.25692 | 0.4756 | -22.6862 | 7.9584 | -1.353 | 3.2317
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.15 | m |  |  |  |  | -1.353 | 3.2317 | #VALUE! | #VALUE! | -22.6862 | 7.9584 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Wand(4)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 0 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Wand(5)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN=UNTEN nach INNEN=OBEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 0 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Boden(1)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN=UNTEN nach INNEN=OBEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | Gipsputz | 0.015 | 0.6 | 1 | 1700 | 25.5 | 0.025 | 6.09 | 0.98843 | 0.15166 | 1.0116 | 0.15284 | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544 | Decke zum Keller
2 | Ziegeldielendecke 21 cm | 0.21 | 0.6 | 1 | 1860 | 390.6 | 0.35 | 6.3702 | -0.61214 | 0.79075 | 4.7017 | 4.5941 | -2.8781 | 3.6328 | 0.071085 | 0.51255 | -41.5974 | 5.7691
3 | Mineralwolle | 0.05 | 0.039 | 0.84 | 100 | 5 | 1.2821 | 0.34514 | 0.90369 | 0.42818 | 1.0995 | 0.45706 | 0.99361 | 0.19571 | 1.2804 | 0.083656 | -0.01993 | 0.30504
4 | Estrichbeton | 0.05 | 1.4 | 1.13 | 2200 | 110 | 0.035714 | 11.2495 | 0.92037 | 0.39105 | 1.0818 | 0.41266 | 0.99566 | 0.16137 | 0.035683 | 0.0019214 | -0.48631 | 9.0315
5 | Linoleum | 0.002 | 0.18 | 1.26 | 1000 | 2 | 0.011111 | 2.8717 | 0.99949 | 0.031902 | 1.0005 | 0.031913 | 1 | 0.0010181 | 0.011111 | 3.7708e-06 | -6.2193e-05 | 0.18326
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544 | 0.99991 | 0.02318
[11 empty] | -4.003 | 3.7019 | -0.013454 | 0.60441 | -48.4227 | -0.58469 | -3.9135 | 3.6902
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 533.1 | kg/m2 |  |  |  |  | -4.8861 | 2.8787 | -5.5669 | 5.003 | -49.0466 | -11.3249 | -66.5628 | -1.8987
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.327 | m |  |  |  |  | -47.8071 | -50.6325 | -6.5299 | 4.1763 | 2.5123 | -619.4295 | -67.6958 | -13.1301
[11 empty] | -48.5205 | -51.8781 | -7.0652 | 3.6069 | 5.5534 | -631.8319 | -67.6522 | -20.0816
[11 empty] | -48.5205 | -51.8781 | #VALUE! | #VALUE! | 5.5534 | -631.8319 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Boden(2)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN=UNTEN nach INNEN=OBEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 0 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Decke(1)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN=OBEN nach INNEN=UNTEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | Linoleum | 0.002 | 0.18 | 1.26 | 1000 | 2 | 0.011111 | 2.8717 | 0.99949 | 0.031902 | 1.0005 | 0.031913 | 1 | 0.0010181 | 0.011111 | 3.7708e-06 | -6.2193e-05 | 0.18326 | Decke zum Obergeschoß
2 | Estrichbeton | 0.05 | 1.4 | 1.13 | 2200 | 110 | 0.035714 | 11.2495 | 0.92037 | 0.39105 | 1.0818 | 0.41266 | 0.99566 | 0.16137 | 0.035683 | 0.0019214 | -0.48631 | 9.0315
3 | Mineralwolle | 0.05 | 0.039 | 0.84 | 100 | 5 | 1.2821 | 0.34514 | 0.90369 | 0.42818 | 1.0995 | 0.45706 | 0.99361 | 0.19571 | 1.2804 | 0.083656 | -0.01993 | 0.30504
4 | Ziegeldielendecke 21 cm | 0.21 | 0.6 | 1 | 1860 | 390.6 | 0.35 | 6.3702 | -0.61214 | 0.79075 | 4.7017 | 4.5941 | -2.8781 | 3.6328 | 0.071085 | 0.51255 | -41.5974 | 5.7691
5 | Gipsputz | 0.015 | 0.6 | 1 | 1700 | 25.5 | 0.025 | 6.09 | 0.98843 | 0.15166 | 1.0116 | 0.15284 | 0.99991 | 0.02318 | 0.025 | 0.00019317 | -0.014328 | 1.8544
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0.0010181 | 0.011111 | 3.7708e-06 | -6.2193e-05 | 0.18326 | 1 | 0.0010181
[11 empty] | 0.99006 | 0.26273 | 0.046744 | 0.0037545 | -0.52514 | 9.2135 | 0.99514 | 0.16892
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 533.1 | kg/m2 |  |  |  |  | 0.93024 | 0.469 | 1.2914 | 0.43211 | -2.3963 | 9.352 | -0.48743 | 12.1157
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.327 | m |  |  |  |  | -60.5933 | -8.4947 | -5.4608 | 3.9579 | -76.6982 | -542.4145 | -47.5745 | -37.2037
[11 empty] | -67.6522 | -20.0816 | -7.0652 | 3.6069 | 5.5534 | -631.8319 | -48.5205 | -51.8781
[11 empty] | -67.6522 | -20.0816 | #VALUE! | #VALUE! | 5.5534 | -631.8319 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Decke(2)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN=OBEN nach INNEN=UNTEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 0 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Decke(3)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN=OBEN nach INNEN=UNTEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 0 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Decke(4)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN=OBEN nach INNEN=UNTEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 0 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Tür
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | Holz | 0.04 | 0.15 | 2.5 | 500 | 20 | 0.26667 | 2.6111 | 0.76723 | 0.64137 | 1.2524 | 0.75393 | 0.96085 | 0.48355 | 0.26458 | 0.043046 | -0.58695 | 3.6076 | Innentür zum Vorraum
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 0.96085 | 0.48355 | 0.26458 | 0.043046 | -0.58695 | 3.6076 | 0.96085 | 0.48355
[11 empty] | 0.96085 | 0.48355 | #VALUE! | #VALUE! | -0.58695 | 3.6076 | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 20 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.04 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Glas(1)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | Glas | 0.004 | 0.81 | 0.84 | 2500 | 10 | 0.0049383 | 7.8645 | 0.99925 | 0.038827 | 1.0008 | 0.038847 | 1 | 0.0015083 | 0.0049383 | 2.4828e-06 | -0.00030712 | 0.61087 | Wärmedämmverglasung
2 | Luft | 0.01 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | Glas | 0.004 | 0.81 | 0.84 | 2500 | 10 | 0.0049383 | 7.8645 | 0.99925 | 0.038827 | 1.0008 | 0.038847 | 1 | 0.0015083 | 0.0049383 | 2.4828e-06 | -0.00030712 | 0.61087
4 | Luft | 0.01 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | Glas | 0.004 | 0.81 | 0.84 | 2500 | 10 | 0.0049383 | 7.8645 | 0.99925 | 0.038827 | 1.0008 | 0.038847 | 1 | 0.0015083 | 0.0049383 | 2.4828e-06 | -0.00030712 | 0.61087
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0.0015083 | 0.0049383 | 2.4828e-06 | -0.00030712 | 0.61087 | 1 | 0.0015083
[11 empty] | 1 | 0.0015083 | #VALUE! | #VALUE! | -0.00030712 | 0.61087 | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 30 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.032 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Glas(2)
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 0 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Rahmen
Pos | Bezeichnung der Bauteilschichten | d | l | c | r | m | Rt | [11 empty] | Bemerkungen
| (von AUSSEN nach INNEN) | [m] | [W/mK] | [kJ/kgK] | [kg/m3] | [kg/m2] | [m2K/W] | [11 empty] | EFH Ziegelhofer
1 | Holz | 0.06 | 0.14 | 2.5 | 500 | 30 | 0.42857 | 2.5225 | 0.47037 | 0.88247 | 1.6436 | 1.3043 | 0.77308 | 1.151 | 0.40909 | 0.16588 | -2.111 | 5.2063 | Holzfensterrahmen
2 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
| Kenngrößen des Bauteils | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bemerkungen
1. | flächenbezogene speicherwirksame Masse innen (für Periode T) |  |  | mw;B;A;i;24 = | #VALUE! | kg/m2 |  |  |  |  | 0.77308 | 1.151 | 0.40909 | 0.16588 | -2.111 | 5.2063 | 0.77308 | 1.151
[11 empty] | 0.77308 | 1.151 | #VALUE! | #VALUE! | -2.111 | 5.2063 | #VALUE! | #VALUE!
2. | flächenbezoge Masse des Bauteils |  |  | m = | 30 | kg/m2 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | Bauteildicke |  |  | d = | 0.06 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!